## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
F |  | VZDUCHOTECHNIKA
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
15523 |  | ADAPTACE OBJEKTU NA OBECNÍ DŮM V SÁDKU U POLIČKY
Projektant : |  | Pavel Kefurt |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  | Obec Sádek |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo : |  | 42/07
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
dle výběru investora
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0
Z | Montáž celkem | 0 | Oborová přirážka |  |  | 0
R | HSV celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  |  | 0
N | PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  |  | 0
|  |  | Provoz investora |  |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 9 | % činí : |  | 0
DPH |  | 9 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 19 | % činí : |  | 0
DPH |  | 19 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | 15523 ADAPTACE OBJEKTU NA OBECNÍ DŮM V SÁDKU U POLIČKY |  |  | Rozpočet : | F
Objekt : |  | F VZDUCHOTECHNIKA |  |  | VZDUCHOTECHNIKA
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
94 | Lešení a stavební výtahy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
721 | Vnitřní kanalizace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | 15523 ADAPTACE OBJEKTU NA OBECNÍ DŮM V SÁDKU U POLIČKY |  | Rozpočet: | F
Objekt : |  | F VZDUCHOTECHNIKA |  | VZDUCHOTECHNIKA
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  | 1
1 | 941955005T00 | Pomocné lešení lehké pracovní výšky od 2,5m do 5m | m2 | 30 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 1
2 | 713492415R00 | Izolace potrubí 1stranně, obalení pozink.tkaninou nasávání po ohřívač a výfuk za rekuperátorem | m2 | 27 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00086
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 1
3 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm | m | 11.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013813
4 | 998721201R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | % | 38.1225 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  |  | 1
5 | 240070023R00 | Vložka pryžová tlumící čtyřhranná 1000x 560 | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 240070219R00 | Objímka střešní plech. komínu vel. 500 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 240070238R00 | Průchod střešní provedení 1 d 500 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 240070579R00 | Klapka škrtící kruhová velikost d 400 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 240070580R00 | Klapka škrtící kruhová velikost d 450 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 240070581R00 | Klapka škrtící kruhová velikost d 500 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 240070663R00 | Klapka regulační čtyřhranná vel. 500x1000 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 240071104R00 | Anemostat difuzorový velikost 250 | kus | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 240071278R00 | Výustka obdélníková VP 1 vel. 560x200 | kus | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 240080038R00 | Potrubí ocel. 4hran. sk. I. PK120401 do obv. 3500 | m | 6.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 240080055R00 | Příruba volná 4hranná sk.I. PK120401 vel. 3500 | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 240080319R00 | Potrubí Spiro PA 120305 do d 100 | m | 3.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 240080321R00 | Potrubí Spiro PA 120305 do d 125 | m | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 240080323R00 | Potrubí Spiro PA 120305 do d 160 | m | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 240080324R00 | Potrubí Spiro PA 120305 do d 180 | m | 2.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 240080325R00 | Potrubí Spiro PA 120305 do d 200 | m | 6.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 240080329R00 | Potrubí Spiro PA 120305 do d 315 | m | 3.3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 240080331R00 | Potrubí Spiro PA 120305 do d 400 | m | 33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 240080332R00 | Potrubí Spiro PA 120305 do d 450 | m | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 240080333R00 | Potrubí Spiro PA 120305 do d 500 | m | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 240080335R00 | Potrubí Spiro PA 120305 do d 630 | m | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 240080470R00 | Těsnění přírub molitan. 4hr. potrubí sk.I. do 3500 | kus | 36 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 240090420R00 | Výustka na potrubí - zhotovení otvoru 525x125 | kus | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 240090489R00 | Víko zaslepovací 315-500 | kus | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | ATREA_DIGT01 | Dodávka digestoře Atrea Standard-N 2750x1200 2x filtr Standard 400x400 | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | ELD998MTZT00 | Montáž zařízení Elektrodesign | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | ELDDEC100T00 | Malý axiální ventilátor Decor 100 CRZ | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | ELDDEC200T00 | Malý axiální ventilátor Decor 200 CRZ | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | ELDDEC300T00 | Malý axiální ventilátor Decor 300 CRZ | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | ELDIAA450T00 | Tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí IAE 450 ED | soubor | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | ELDIAE450T00 | Pružná vložka pro čtyřhranné potrubí IAE 450/100 | soubor | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | ELDIBW450T00 | Vodní ohřívač Elektrodesign IBW 450, 80kW | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | ELDIFL450T00 | Filtrační kazeta IFL 450 s vložkou IFR 450 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | ELDIJK450T00 | Regulační klapka IJK 450/100-50 ED, Elektrodesign | soubor | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | ELDILT450T6 | Ventilátor kanálový Elektrodesign ILT/6-450, IP 55 70°C s možností trvalého provozu hvezda trojuhel. | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ELDKE200 T00 | Talířový ventil přívodní kovový KE 200 s rámečk. | kus | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | ELDKHD250T00 | Difuser přívodní KHD 250, stříbrný, Elektrodesign | kus | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | ELDKK200 T00 | Talířový ventil odvodní kovový KK 200 s rámečk. | kus | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | ELDNM24A T00 | Servopohon Belimo NM 24 A, 10 Nm 4 ks jsou ve výkazu regulace | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | ELDRH-160T00 | Protidešťová stříška RH 160 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | ELDRH-200T00 | Protidešťová stříška RH 200 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | ELDRRW450T00 | Rotační rekuperační výměník RRW 450 Elektrodesign | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | el-des068T51 | Výustka pro kruhové potrubí Elektrodesign KV KV-K1-R3- 525x125 RAL TPJ 48-12-95 stříbrná | kus | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | mtz_pomocT00 | Montážní a pomocný materiál | hzs | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 42971084 | Klapka kruhová DN400,na Spiro, ovl.ruční | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 42971084 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00337
50 | 42971085 | Klapka kruhová DN450,na Spiro, ovl.ruční | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 42971085 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00418
51 | 42971086 | Klapka kruhová DN500,na Spiro, ovl.ruční | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 42971086 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00444
52 | 42971277 | Klapka požární kruhová PKTM-90 D 400 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 42971277 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015
53 | 42971278 | Klapka požární kruhová PKTM-90 D 450 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 42971278 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017
54 | 42971279 | Klapka požární kruhová PKTM-90 D 500 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 42971279 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02
55 | 42971292 | Požární ucpávky pro montáž požárních klapek | kus | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 42971292 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074
56 | 42981270 | Trouba Spiro d 100 délka 1000 mm pozinkovaná | kus | 3.5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 42981270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00161
57 | 42981281 | Trouba Spiro d 125 délka 1000 mm pozinkovaná | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 42981281 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00205
58 | 42981292 | Trouba Spiro d 160 délka 1000 mm pozinkovaná | kus | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 42981292 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00265
59 | 42981303 | Trouba Spiro d 200 délka 1000 mm pozinkovaná 180 2,5m + 200 6,5m | kus | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 42981303 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00336
60 | 42981336 | Trouba Spiro d 315 délka 1000 mm pozinkovaná | kus | 3.3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 42981336 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00707
61 | 42981347 | Trouba Spiro d 400 délka 1000 mm pozinkovaná | kus | 33 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 42981347 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00825
62 | 42981358 | Trouba Spiro d 450 délka 1000 mm pozinkovaná | kus | 17 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 42981358 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00935
63 | 42981369 | Trouba Spiro d 500 délka 1000 mm pozinkovaná | kus | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 42981369 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0104
64 | 42981380 | Trouba Spiro d 630 délka 1000 mm pozinkovaná | kus | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 42981380 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0165
65 | 42981420 | Tvarovka Spiro d 100 pozinkovaná | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 42981420 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00061
66 | 42981421 | Tvarovka Spiro d 125 pozinkovaná | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 42981421 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00061
67 | 42981422 | Tvarovka Spiro d 160 pozinkovaná | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 42981422 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00061
68 | 42981423 | Tvarovka Spiro d 200 pozinkovaná | kus | 27 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 42981423 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00061
69 | 42981426 | Tvarovka Spiro d 315 pozinkovaná | kus | 19 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 42981426 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00061
70 | 42981427 | Tvarovka Spiro d 400 pozinkovaná | kus | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 42981427 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00061
71 | 42981428 | Tvarovka Spiro d 450 pozinkovaná | kus | 15 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 42981428 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00061
72 | 42981429 | Tvarovka Spiro d 500 pozinkovaná | kus | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 42981429 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00061
73 | 42981431 | Tvarovka Spiro d 630 pozinkovaná | kus | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 42981431 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00061
74 | 42982105 | Trouba rovná 4hranná do d 3500 mm potr. 1 Pz plech | kus | 6.5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 42982105 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038
75 | 42982125 | Tvarovka 4hranná do d 3500 mm potrubí 1 Pz plech | kus | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 42982125 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038
| Celkem za | M24 Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0